# Services techniques de CertainTeed Ceilings

| Sujet : | Instructions d’entretien pour les panneaux de plafond acoustique des Systèmes de suspension CertainTeed |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date : | 12/9/2019 | Tél : | 800-233-8990 |

Manipulation

Avant de procéder au nettoyage de la grille, il faut d’abord retirer les panneaux du plafond pour éviter qu’ils n’entrent en contact avec la solution de nettoyage. Des gants de coton propres doivent être portés en permanence. Lorsque les panneaux sont retirés, ils doivent être stockés sur une surface plane. Les panneaux doivent être posés face à face afin de limiter les salissures et les dommages inutiles pendant leur déplacement temporaire.

Nettoyage

Effectuez le nettoyage nécessaire à l’aide d’un chiffon doux et d’une solution de nettoyage domestique douce (similaire à Fantastik® Oxy Power®).

# Si une partie de ces données suscite des questions, veuillez contacter les services techniques de CertainTeed Ceilings.

11-25-2910-CA-FRCN

Services techniques de CertainTeed Ceilings

20 Moores Road, Malvern, PA 19355 / www.CertainTeed.ca/commecrcial-ceilings/